中国粮油学会团体标准

《食用植物油中挥发性风味成分测定

顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用测定法》

编制说明

标准起草组

2021.12

中国粮油学会团体标准

《食用植物油中挥发性风味成分测定 顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用测定法》编制说明

一、任务来源及工作过程

《食用植物油中挥发性风味成分测定 顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用测定法》团体标准的制定，是依据中国粮油学会2021年第一批团体标准立项公告（中粮油学发[2021]47号）下达的计划任务进行的。该标准负责起草单位是河南工业大学，参加单位有：嘉里粮油(青岛)有限公司、大连工业大学、瑞福油脂股份有限公司、青岛天祥食品集团有限公司、合肥燕庄油脂有限公司、中粮油脂研发中心等。标准负责起草人：马宇翔，刘玉兰，等。

1、标准制定的必要性和意义

我国居民历来有食用香味油脂的习惯，在植物油料的制油过程中，对不同油籽的预处理焙炒或湿热处理可以使油脂产生不同的香味，如花生油的香味、芝麻油的香味、菜籽油的香味等，各具特征风味，同时，采用不同的油料预处理制油工艺条件和不同的油脂精炼工艺条件，得到食用植物油的风味也有差别。在目前的食用油产品标准中，对食用植物油风味的要求均为笼统的描述，如“具有xx油固有的气味和滋味，无异味”等，没有科学的量化的评价方法，这造成对不同工艺制取的不同油脂的区分的困难，而这些油脂的风味及其他综合品质实质上有巨大差异，市场售价也有很大差距，如小磨芝麻香油和精炼芝麻油、浓香花生油和精炼花生油等，这对市场监管是非常不利的。同时，近年来油脂行业一直在推广适度加工技术，即采用科学的适度加工技术在油脂产品达到国标规定的质量指标的基础上，同时能防范和减少有害成分的影响、减少营养成分损失和保持风味纯正性（避免为追求风味强度大而产生焦糊味和多环芳烃风险）。因此，对食用植物油风味的研究和评价方法受到重视，《T/CCOA 29-2020芝麻油感官评价》已经颁布实施，但该标准中的评价方法仍然是感官评价，即依靠评价人员的感官嗅闻对芝麻油的香味进行评价。

近年来，采用先进的仪器对食用植物油中的挥发性风味成分进行定量或半定量的检测，以其中特征挥发性风味成分含量值对油脂风味品质进行评价，再结合嗅闻仪对特征风味进行鉴别，不仅可以更精准的科学评价油脂风味，还可以对油脂样品中是否掺入其他油脂进行鉴别。这种对挥发性风味成分进行定量检测的方法再结合感官评价方法，可以对食用植物油风味进行更加客观和科学鉴别评价，对规范我国风味油脂的生产、经营和市场监管都有重要意义，体现了我国在此领域的先进技术水平。因此，为适应我国食用植物油加工业的发展需求，制定该标准是十分必要的。

2、本标准制定的主要工作过程

（1）调研和试验研究工作

该标准制定任务下达后，即成立了标准起草工作组，明确了项目负责人，制定了详细的工作计划，开展本标准制定的各项工作。

按本标准制定进度，进行了本标准的调研和资料收集以及制定本标准的方案实施制订工作。查阅了与食用植物油中挥发性风味成分测定相关的资料和书籍，同时积极进行标准制定所需数据资料的调查、收集、整理、试验验证和统计分析工作。

在该阶段工作中，详细分析和研究了有关食用植物油中挥发性风味成分测定等方面的文献资料，制订了本标准的实施方案。

在标准制定过程中，从固相微萃取萃取条件：萃取温度、萃取时间，萃取头材料等方面进行优化，建立了食用植物油中挥发性风味成分的顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用检测方法，并通过顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用检测法对食用植物油中挥发性风味成分进行定性分析。再经过试验验证和数据统计处理，形成本标准的草案稿。再经专家及相关起草单位共同探讨，形成标准征求意见稿。

（2）查阅的相关标准

NY/T 3294-2018《食用植物油料油脂中风味挥发物质的测定 气相色谱质谱法》

SN/T3626-2013《出口食用油中正己醛含量的测定 顶空固相微萃取气相色谱法》

T/CCOA 29-2020《芝麻油感官评价》

T/ZZB 1435-2019《浓香菜籽油》

T/SCAGS 0105.1-2019《天府菜油-浓香菜籽油》

T/SCAGS 0103.1-2019《天府菜油—浓香菜籽油加工技术规范》

T/SDAS 159-2020《山东浓香花生油》

（3）查阅的相关文献资料

[1]	杨春英, 刘学铭, 王思远, 等. SPME-GC/MS分析植物油挥发性风味成分[J]. 中国粮油学报, 2015,30(10):127-134.

[2]	夏欣, 姚磊, 曹君, 等. 两种油茶籽油风味物质的分析与比较[J]. 中国食品学报, 2016,16(4):251-257.

[3]	田维芬, 周君, 明庭红, 等. 基于电子鼻和GC-MS的不同品牌橄榄油挥发性风味物质研究[J]. 食品工业科技, 2017,38(7):285-292.

[4]	张谦益, 包李林, 熊巍林, 等. 浓香菜籽油挥发性风味成分的鉴定[J]. 粮食与油脂, 2017,30(3):78-80.

[5]	宋义凤, 王俊斌, 王海凤, 等. 食用油挥发性物质固相微萃取GC-MS分析[J]. 食品研究与开发, 2017,38(23):142-145.

[6]	高亚楠, 王俊斌, 王海凤, 等. 食用油中香气成分的测定分析[J]. 食品研究与开发, 2018,39(11):106-109.

[7]	安骏, 孟祥永, 陈铁柱, 等. SPME-GC-MS结合GC-O对浓香花生油特征风味物质研究[J]. 粮食与食品工业, 2018,25(4):34-37.

[8]	王静, 唐旭晓, 张应中, 等. 顶空固相微萃取茶油挥发性成分的响应面优化[J]. 食品研究与开发, 2020,41(13):93-100.

[9]	王李平, 张乐, 林晨, 等. 花生油挥发性风味物质SPME-GC/MS指纹图谱的研究[J]. 食品工业, 2020,41(7):162-165.

[10]	张文娟, 周考文. HS-SPME-GC-MS在食品挥发性物质分析中的应用[J]. 食品研究与开发, 2021,42(17):218-224.

[11]	周易枚, 丁红梅, 陈丹丹, 等. 不同等级菜籽油中挥发性气味物质检测的顶空固相微萃取条件优化及鉴定[J]. 中国油脂, 2021,46(11):40-43.

[12]	杨剀舟, 魏征, 王佳雅, 等. 顶空固相微萃取-气质分析油茶籽油挥发性成分方法优化[J]. 粮油食品科技, 2021,29(4):108-115.

[13]	韩玉泽, 王兴瑞, 李应霞, 等. SPME-GC-MS分析与鉴别青海亚麻籽油挥发性组分[J].食品工业科技,2021,42(20):255-260.

[14]	任洪涛, 夏凯国, 周恒苍, 等.顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用法分析美藤果油中的挥发性成分[J].中国油脂,2021,46(02):135-138.

[15]	袁桃静, 赵笑颍, 庞一扬, 等.基于电子鼻、HS-GC-IMS和HS-SPME-GC-MS对5种食用植物油挥发性风味成分分析[J].中国油脂,2020,45(09):102-111.

[16]	洪振童, 陈洁, 范璐, 等. HS-SPME-GC-MS分析冷榨和热榨葵花籽油的挥发性物质 [J]. 中国油脂, 2015, 40(2): 90-94.

[17]	魏长庆, 周琦, 刘文玉. HS-SPME-GC-MS分析新疆胡麻油挥发性成分的技术优化[J]. 食品科学, 2017, 38(14): 151-157.

[18]	黄永辉, 钟海雁, 李忠海. 固相微萃取及其在食用植物油香气研究中的应用[J]. 食品研究与开发, 2006, 27(8): 192-196.

[19]	刘晓君, 金青哲, 王珊珊, 等. HS-SPME-GC/MS 分析花生油挥发性成分技术的优化[J]. 食品与生物技术学报, 2010,29(4): 500-507.

[20]	谢建春, 孙宝国, 刘玉平, 等. 固相微萃取在食品香味分析中的应用[J]. 食品科学, 2003(8): 229-233.

（4）标准文本各阶段的制定工作

2021年12月份，标准负责起草单位完成了该标准的讨论稿，并将讨论稿发送给了标准制定参与单位和有关专家及企业进行审阅和组织讨论，在此基础上对讨论稿进行修改完善，完成了征求意见稿和标准编制说明。

3、本标准的编制原则

本标准的结构和起草规则按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求编写。

在本标准制定的编制过程中掌握的总体原则是确保标准具有科学性、先进性、适用性和可操作性，对我国食用植物油风味成分准确检测起到规范的指导作用。

二、本标准文本内容及制定依据

本标准主要内容包括：适用范围、规范性引用文件、原理、试剂、仪器设备、实验步骤、结果计算和精密度等部分。

（1）有关适用范围

本文件规定了顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法测定食用植物油中挥发性风味成分的原理、试剂、仪器、试样制备、操作步骤、结果表示和精密度等。

本文件适用于以植物油料提取的食用植物油中挥发性风味成分的测定。

（2）有关规范性引用文件

GB/T 5524 动植物油脂 扦样

（3）有关术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

（4）原理

食用植物油中挥发性风味成分采用顶空固相微萃取进样-气相色谱-质谱（HS-SPME-GC-MS）技术，通过顶空固相微萃取吸附，经气相色谱-质谱分析，采用归一化法对挥发性风味成分相对含量进行测定。

（5）仪器

5.1　气相色谱-质谱联用仪，配备EI源。

5.2　固相微萃取装置。

5.3　萃取瓶和配套瓶盖。

5.4　纤维萃取头：二乙烯基苯/碳氧基/聚二甲基硅氧烷（DVB/CAR/PDMS）纤维头（膜厚：50/30µm，长度：1 cm）纤维萃取头或相当者。

5.5　分析天平： 感量0.01 g。

5.6　磁力搅拌器。

5.7　加热器。

5.8　计时器。

（6）试样制备与保存

6.1　制样

样品按照GB/T 5524进行扦样和取样。

6.2　保存

试样于（0～4）℃冰箱中避光保存。

（7）操作步骤

7.1　仪器分析条件

7.1.1　色谱条件：

a)	色谱住：HP-5MS（30 m× 0.25μm× 0.25μm）毛细管气相色谱住或等效柱；

b)	载气条件：高纯氦气，纯度大于99.99 %；流速1. 0 mL/min；

c)	进样口温度：250℃；

d)	柱温箱升温程序：初始温度为40 ℃，保持5 min，以3 ℃/min的速度升至130℃，保持5 min，之后以10 ℃/min的速度升至250 ℃，保持5 min；

e)	溶剂延迟时间：1 min；

f)	传输线温度：280℃。

7.1.2　质谱条件：

a)	检测方式：质量全扫描模式，扫描质量数从35 m/z~500 m/z；

b)	电离方式：电子轰击电离源（EI源，电子能量70 e V）；

c)	离子源温度：230℃。

7.2　色谱测定

在20 mL的SPME萃取瓶中加入3.0 g油样品，用顶端带有聚四氟乙烯隔垫的盖子密封。样品在60 ℃平衡20 min，同时用磁力搅拌器（100 r/min）搅拌。将在250 ℃下活化1 h之后的SPME萃取纤维穿过隔垫插入萃取瓶中，调节针管，推出针管内的纤维，使其处于液面上方2 cm，开始计时。萃取准确计时50 min后，将纤维收回到针管内，取出SPME手柄进样。进样时将SPME纤维直接插入气相色谱进样口，推出针管内的纤维，热解吸5 min，收回纤维并取出SPME手柄，待进行气相色谱-质谱分析。设定自动识别信噪比大于100的色谱峰，使用NIST数据库定性后，质谱图的相似度≥80%的色谱峰，按峰面积归一化法，得到各挥发性风味成分的相对含量。

（8）结果表示

试样中某种挥发性风味成分的百分比Y，按式（1）通过测定相应峰面积对所有成分峰面积总和的百分数来计算给定组分i的含量：

Yi=ASiASi 	()

式中：

Yi ——试样中某种挥发性风味成分占总挥发性风味成分的百分比，单位为百分率（%）；

ASi    ——试样中组分i的峰面积；

ASi  ——试样中各挥发性风味成分的峰面积之和。

结果保留3位有效数字。

（9）精密度

在重复性条件下两次独立测试结果，对于相对百分比含量大于5%的组分，相对标准偏差不大于10%，对于相对百分比含量1%～5%的组分，相对标准偏差不大于15%，对于相对百分比含量小于1%的组分，相对标准偏差不大于20%。

三、主要试验情况和社会经济效益

1、主要试验验证情况

标准起草组近年对食用植物油中风味生产工艺技术、产品质量等进行了深入系统的研究，对实验室所制取的香味食用植物油以及从企业采集的香味食用植物油等多个样品进行了风味检测分析，并结合文献报道等，确定了食用植物油中挥发性风味成分测定 顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用测定法。

1.1萃取头对萃取效果的影响

结合文献报道，选取了4 种商业化固相微萃取头：100 μm聚二甲基硅氧烷（PDMS）、75 μm羧基/聚二甲基硅氧烷（CAR/PDMS）、65 μm二甲基硅氧烷/二乙烯基苯（PDMS/DVB）和50/30 μm二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷（DVB/CAR/PDMS）进行筛选，其中PDMS 用于分析非极性挥发性物质，CAR/PDMS 用于分析气体和小分子量化合物，PDMS/DVB 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物等，DVB/CAR/PDMS 用于香味物质（挥发性和半挥发性C3~C20），以总峰面积和总峰数（检测出的物质总数）来评价萃取头的萃取效果。具体结果如图1所示。

图 1 萃取头种类对萃取效果的影响

从图 1 中可以看出，DVB/CAR/PDMS 在总峰面积和总峰数都是最高的，。因此选择DVB/CAR/PDMS 固相微萃取柱进行后续萃取条件优化。

1.2萃取温度对萃取效果的影响

萃取温度升高时，待测物挥发成分在顶空的分配提高，缩短萃取平衡时间；但温度过高会降低待测物在涂层与基质中的分配系数，减少吸附量，影响方法灵敏度，同时温度过高可能会引起待测样品在萃取过程中发生如热降解、氧化反应等一些化学变化，影响检测结果。具体结果如图2 所示。

图 2 萃取温度对萃取效果的影响

萃取50 min时，随着萃取温度的增加（40-80 ℃），总挥发性物质的基峰面积和总数量呈现先增加后降低的趋势。当萃取温度为70 ℃时，对葵花籽油的萃取效果最佳。有人利用HS-SPME萃取花生油的挥发性物质时，发现萃取效率随着温度的增加先增加后降低，但在80 ℃时萃取效果最佳。随着萃取温度的增加，挥发性物质的运动速率加快，更多的挥发到样品顶空中，有利于萃取；然而，随着萃取温度的持续增高，萃取头上的吸附物可能发生解吸附，反而降低萃取效率，同时，过高的萃取温度也可能引入原本不属于食用植物油的衍生挥发性物质（artefacts）。考虑到高温下脂肪酸氧化对油脂本体风味物质的干扰以及风味物质的分解，因此选择60 ℃作为固相微萃取温度。

1.3萃取时间对萃取效果的影响

HS-SPME萃取是挥发性成分在萃取头的吸附-解析-再吸附的过程。采用1 cm DVB /CAR /PDMS萃取头在60 ℃萃取，随着萃取时间的延长（30-70 min），葵花籽油中挥发性物质总基峰面积和总数先增加后减少，萃取50 min时萃取效率最佳。这可能是由于随着萃取时间的延长，萃取头上对挥发性成分的吸附量先增加，在50 min时达到平衡，但是随着萃取时间的进一步延长，挥发性物质从纤维头上重新解吸下来，从而降低了萃取效率。

图 3 萃取时间对萃取效果的影响

从图 3 中可以看出，随着萃取时间的增加，总峰数和总峰面积，在50 min时达到平衡，风味物质在固相微萃取柱上的吸附解吸达到平衡。因此选择萃取时间为50 min。

1.4解吸时间对萃取效果的影响

当解吸温度固定时，解吸时间与风味物质解吸程度紧密相关。时间不足，解析不完全，数据失真，后续样品受到污染；时间过长，固相微萃取柱涂层在高温下流失，缩短使用寿命。

图 4 解吸时间对萃取效果的影响

从图 4 中可以看出，总峰数和总峰面积受解吸时间影响变化并不显著，在5 min时大致达到平衡，考虑到长时间高温对萃取柱的影响，因此选择5 min 作为解吸时间。

综上所述，选择DVB/CAR/PDMS 固相微萃取柱，萃取条件为萃取温度60 ℃，萃取时间50 min，解吸时间5 min。

2、预期的社会经济效果

近年来，消费者对浓香型食用油的需求日益增加，浓香型食用植物油的市场前景良好。然而，目前我们对食用植物油的风味分析仅仅局限在挥发性物质的鉴定。采用先进的仪器对食用植物油中的挥发性风味成分进行定量或半定量的检测，以其中特征挥发性风味成分含量值对油脂风味品质进行评价，不仅可以更精准的科学评价油脂风味，还可以对油脂样品中是否掺入其他油脂进行鉴别。这种对挥发性风味成分进行定量检测的方法，可以对食用植物油风味进行更加客观和科学鉴别评价，对规范我国风味油脂的生产、经营和市场监管都有重要意义。因此制定食用植物油中挥发性风味成分测定 顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用测定法标准，可以引导植物油加工业在为消费者提供更丰富的风味植物油产品的同时，获得更好的经济社会效益。

四、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准的制定，与国家相关强制性标准无矛盾和冲突，符合国家的法律、法规。

五、本标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准定为团体推荐标准，试行1年后，根据实施情况对本标准进行补充完善，可申请为行业标准。

六、贯彻本标准的要求和措施建议

（1）首先应在实施前保证文本的充足供应，让每个使用者都能及时得到文本。这是保证标准贯彻实施的基础。

（2）发布后、实施前应将信息在媒体上广为宣传。

（3）实施的过渡期宜定为3个月。

七、废止现行有关标准的建议

无

《食用植物油中挥发性风味成分测定

顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用测定法》团体标准起草组

2021年12月20日